Systém rádio odpočtov meračov


Na odpočet meračov tepla osadených rádio modulmi sa používa ručný rádio terminál RRT01, skladajúci sa z výkonného 16-bitového ručného počítača PSION WORKABOUT a nadstavbovej hlavice s rádio modulom, osadzovanej do hlavy PSION-u priamo na konektor RS232 komunikačného portu. 

[image: image1.jpg]



PSION WORKABOUT:

· výkonný moderný 16-bitový počítač 

· jednoduché, prehladné ovládanie 

· ergonomický design 

· programovacie nástroje pre efektívny vývoj aplikácií 

· rôzne doplnky a príslušenstvo 

PSION WORKABOUT používa výkonný 16-bitový procesor zodpovedajúci priemyslovému štandardu a modernému viacúlohovému (multitasking) operačnému systému. Veľká obrazovka s troma odtieňmi umožňuje vytvárať aplikácie s prehľadným grafickým ovládaním a je aj podsvietená pre prácu v zlých svetelných podmienkach. Až jeden megabyte základnej pamäte a dve prídavné pamäťové karty (SSD) je kapacita dostatočná pre väčšinu aplikácií. Integrovaný programovací jazyk OPL umožňuje jednoduché a rýchle vytváranie aplikácií pre Workabout. PSION WORKABOUT má nízku hmotnosť a ergonomický design, môže pracovať v širokom rozsahu teplôt, je odolný voči prachu, povrchovej vode i pádu z výšky 1 metra na betón. Vlastnosťami, výnimočnými pre túto kategóriu počítačov, a príjemným ovládaním vytvára Workabout nové možnosti pre efektívnejšiu prácu zamestnancov pracujúcich v teréne v prvej línii.

Základné prevedenie je vybavené 2M RAM, alfanumerickou klávesnicou a konektorom LIF pre pripojenie 

"Psion" káblov a príslušenstva. Voliteľne môže byť Workabout vybavený štandardným RS232 konektorom, 

pripojením pre laser/CCD skener. alebo "tužku" pre čítanie čiarového kódu. 

Workabout sa tiež vyrába vo verzii s numerickou klávesnicou. Výhodou sú väčšie klávesy, ktoré uľahčujú  

zadávanie dát napr. v rukaviciach. 

Štandardné prevedenie terminálu Workabout je v šedej farbe, pri väčšom množstve možno objednať tiež 

žltú farbu púzdra. 

HARDWARE

Procesor 16-bit NEC V30/7,68 MHz (80C86 kompatibilný), Interná pamäť RAM 256 KB / 1 MB, Interná pamäť ROM 2 MB - obsahuje operačný systém, OVAL runtime a zabudované aplikácie, Pamäťové karty - (SSD) 2 miesta pre zasunutie kariet s maxim. kapacitou 8MB pre uloženie dát i programu, Obrazovka - 240 na 100 bodov grafická, 3 úrovne zobrazenia, podsvietená, 39 znakov na 12 riadkov textu, Klávesnica - alfanumerická a numerická, Zvuk - piezo generátor zvuku, Čas - reálny čas a dátum generované systémom, Napájanie - NiCd alebo NiMH akumulátor, záložná líthiová batéria, Komunikácia - zabudovaný konektor LIF umožňuje prepojenie na CRADLE, externé napájanie a externé RS232 rozhranie
SOFTWARE
 Operačný systém viacúlohový (multitasking) s asynchrónnymi službami, grafické rozhranie
Komunikácia prepojenie s PC (DOS, Windows, Apple), XMODEM, YMODEM, ZMODEM protokoly pre modemovú komunikáciu, Štandardné aplikácie tabulkový procesor, databáza a kalkulačka 
PROGRAMOVANIE
OVAL SDK Visual Basic kompatibilný systém typu RAD
OPL SDK klasický programovací jazyk typu Basic
C SDK programátorský systém pre jazyk typu C, vrátane objektového rozšírenia

ROZMERY, HMOTNOSŤ, PROSTREDIE 

Rozmery 189 x 92 x 35 mm
Hmotnosť 325g (s batériami)
Teplotný rozsah prevádzkový -20°C až +60°C, skladový -25°C až +80°C
Krytie zodpovedá štandardu IP54, odolnosť proti vlhku, striekajúcej vode, dažďu a prachu
Náraz odoláva pádu z 1m na betónový povrch

[image: image2.png]s




Nadstavbová rádio hlavica RRTh:


Hlavica je osadzovaná priamo do RS232 konektora PSION-u a upevňovaná pomocou dvoch skrutiek cez držiak do TTL portu PSION-u. Kovový držiak slúži ako kvalitné uzemnenie rádio modulu, čo zabezpečuje vyšší komunikačný dosah.

Technická špecifikácia:

Elektrické údaje:

Napájanie
3-3.6 V- 2 ks RAM alkalické akumulátory 1600mAh 



s možnosťou dobíjania,



resp. 2x 2 Ah Li batérie s výmenou po vybití

Odber kľud



max. 30 mikroA


Odber príjem



max. 20 mA

Odber vysiel.



max. 40 mA

Počet meraní bez dobitia akumulátorov
min. 20 000

Frekvencia
ISM pásmo 433,93 resp.  434,33 MHz

Modulácia

FSK
Frequency Shift Keying

Max.Výkon
10mW (10 dBm)

Dosah

50-400m


Min.Citlivosť
-100 dBm


Mechanické údaje:

Rozmery (bez antény a držiaka)
104 x 43 x 20 mm

      Vonkajšia teplota


-25 ... +50 st.Celzia

Spôsob montáže

upevňovacími skrutkami na konektor TTL 

Komunikačné parametre:

rádio komunikácia – špeciálny vlastný spôsob komunikácie zabezpečujúci





filtráciu, čiastočnú chybovú korekciu a de/kodovanie správ

Časovací diagram:

[image: image3.png]




Doba

Odber

Popis

tvys 
3 s

40 mA 

čas opakovaného vysielania výzvy

tpri
max. 2 s

20 mA

čas získania odpovede na výzvu

twait
–

30 uA

čas spánku v power-down réžime – čakanie na ručný povel

Popis systému odpočtov meračov:

Práca začína pri PC počítači, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Windows, EXCEL a dodaná EXCEL aplikácia RADIOMER.xls.

Správca systému odpočtov vytvorí v tejto aplikácii databanku meračov tepla s poradovým číslom, názvom merača, identifikačným číslom, MBUS adresou a fyzickou adresou merača. Zároveň priradí merač k niektorému check-point-u ako miestu z ktorého bude daný merač odčítavaný.





C:\Radiomer\mapa.bmp




TRASA 1



1






1

Refer.
Názov merača
Výr.číslo

Umiestnenie
Bod
Surové data

Kontrolne body
Dátum

číslo








odpočtu

Počet

TRUE








67










MNUM
METER
IDENT
MBA
ADDRESS
POINT
ANSWER
E
CHECK
DATUM

1
test
13130635
210
mostna  43 vchod 2
273,000127


Garbiaren
17.12.03 9:49

2
test
419662579
90
morovnianska 54/2
376,000432


vedla tunela


3
test
448036533
250
morovnianska 44/2
48,000504


viadukt zastavka


4
CF50 teplo
698498374
76
morovnianska 54/12
102,000051
01A47639324402A

Garbiaren
17.12.03 10:09

5
Infocal 5 teplo
742022654
210
mostna  43 vchod 2
242,000560
01A41052000002A

vedla tunela
10.12.03 9:41

6
test
808881191
140
morovnianska 44/2
470,000874


namestie vlavo


7
CF50 teplo
947305485
171
morovnianska 54/12
327,000661
%

pod tunelom


8
Infocal 5 teplo
822984492
210
mostna  43 vchod 2
412,000455
01A41052000002A

Objazd
10.12.03 11:17

9
test
876570797
207
mostna  43 vchod 2
293,000043


XYZ pod mostom


10
test
39935683
154
morovnianska 54/2
428,000289


XYZ pod mostom


11
test
479645408
5
morovnianska 44/2
731,000278
????

vedla tunela


12
CF50 teplo
514177373
180
morovnianska 54/12
795,000856
???

viadukt zastavka


13
Infocal 5 teplo
314490547
243
mostna  43 vchod 2
579,000395


pod tunelom


14
CF50 teplo
889858756
49
morovnianska 54/12
155,000880


sidlisko Nemci


15
Infocal 5 teplo
259658198
200
mostna  43 vchod 2
133,000082


pod tunelom


16
sdadhjsd
795869739
233

641,000754
????

viadukt zastavka


Databáza check-point-ov je tiež súčasťou aplikácie RADIOMER.xls, umožňuje vytvoriť až 10 rôznych pochôdzkových trás ako sledov check-point-ov.































Refer.
Umiestnenie













číslo














Počet
FALSE













23


8

6

2

1

1

1

CNUM
CHECK_ADRE

TRASA 1

TRASA 2
T3_I
TRASA 3

TRASA 4
T5_I
TRASA 5

TRASA 6

1
Garbiaren

stopka

stopka

Rozvoj

nad tunelom

Nad tunelom

nad tunelom

2
XYZ pod mostom

XYZ pod mostom

XYZ pod mostom

kupalisko







3
pod tunelom

viadukt zastavka

viadukt zastavka









4
nad tunelom

viadukt zastavka

viadukt zastavka









5
vedla tunela

vedla tunela

vedla tunela









6
Viadukt

Rozvoj

Rozvoj









7
viadukt zastavka

vedla tunela











8
Rozvoj

Rozvoj











9
Kupalisko













10
namestie vlavo













11
namestie vpravo













12
tri studnicky













13
Lavka













14
Skola













15
materska skola













16
Vyvarovna













17
Jedalen














Pred výjazdom na odpočítavanie meračov sa  do pamäte PSION WORKABOUT nahrá žiadaná trasa pomocou sériového kábla, alebo pomocou rádiového spojenia s využitím rovnakej nádstavbovej hlavice RRTh, ale pripojenej k PC počítaču. 


Tým ručný rádio terminál získa informácie o tom, aké merače má hľadať a v akom poradí.

Ručný rádio terminál dokáže pracovať aj bez tejto informácie prostredníctvom vyslania výzvy „Ozvite sa, kto ste nablízku“  a následným vyzývaním 
IDENT „Daj aktuálne data“ , resp. IDENT „Daj archívne data“ MESIAC , práca však trvá o niečo dlhšie a nie je zabezpečená kontrola, či sa podarilo vykonať odpočet skutočne všetkých meračov v danej lokalite. Pokiaľ túto kontrolu zabezpečí osoba vykonávajúca odpočet na základe znalosti rozmiestnenia meračov, nič nebráni aj tejto forme odpočtov, čím sa stane databanka trás a check-point-ov nepotrebná.  


Zdokonalenou formou plne automatického odčítavania naplno využívajúcou v aplikáciii pripravené možnosti je priebežné snímanie GPS súradníc počas pochôdzky, resp. jazdy autom, ich porovnávanie s pozíciou check-pointov a v prípade súladu pozície automatické spustenie rádio odpočtu pre všetky merače okolí check-point-u.  Pre tento prípad je v aplikácii pripravené aj zjednodušené mapové prostredie s označenímm pozícií meračov a check-point-ov. 


Pre snímanie GPS súradníc je možné pripojiť k PSION WORKABOUT externý GPS scanner s možnosťou komunikácie s počítačom cez sŕiový port. V prípade záujmu je na požiadanie a po dodaní komunikačného protokolu GPS scanner-a možné dopracovať do PSION-u potrebné programové vybavenie.


Po vykonaní odpočtovej pochôdzky sa pomocou sériového kábla, alebo pomocou rádiového spojenia prenesú namerané data do počítača PC. Údaje  z ručného rádio terminálu sa naplnia do databanky, EXCEL aplikácia následne vykoná kontrolu úplnosti odpočtov a vyhlási prípadné nezrovnalosti.




TRASA 1













1
1











Refer.
Názov merača
Výr.číslo
Dátum
Energia
Objem
Výkon
Prietok
Teplota
Teplota
Rozdiel
Dátum
Doba
Status

číslo


odpočtu




prívodu
vratná
teplôt

chodu


Počet

FALSE












67














MNUM
METER
IDENT
DATUM
ENERGY
VOLUME
POWER
FLOW
TEMPF
TEMPR
DELTA
DATE
TIME
STATUS

1
test
13130635
17.12.03 9:49
31,000
706,000
0,00
0,00
1800,00
1800,00
0,00
16.11.08
2668
324

2
test
419662579












3
test
448036533






123,56





4
CF50 teplo
698498374
17.12.03 10:09
0,000
0,000
0,00
0,00
1800,00
1800,00
0,00

1


5
Infocal 5 teplo
742022654
10.12.03 9:41
31,000
706,000
0,00
0,00
1800,00
1800,00
0,00

2508


6
test
808881191












7
CF50 teplo
947305485












8
Infocal 5 teplo
822984492
10.12.03 11:17
31,000
706,000
0,00
0,00
1800,00
1800,00
0,00

2509


9
test
876570797












10
test
39935683

1,000
2,000
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
08.01.00
6
454

11
test
479645408












12
CF50 teplo
514177373












13
Infocal 5 teplo
314490547












14
CF50 teplo
889858756












15
Infocal 5 teplo
259658198












16
sdadhjsd
795869739












EXCEL aplikácia RADIOMER.xls je schopná aj samostatnej komunikácie priamo s nadstavbovou rádio hlavicou, t.j. je možné vykonávať odpočet aj bez ručného rádio terminálu, priamo z laptopu.

Programové rozhranie WORKRADIO.opo na úrovni ručného rádio terminálu je vytvorené so snahou o maximálne zjednodušenie odpočtovej práce a bez nárokov na hlbšie znalosti práce s počítačmi.


Po zapnutí WORKABOUT jediným tlačítkou sa objaví MENU:

MERACE



DATA


NASTAVENIE

1. DALSIE MERACE NA TRASE

1. ZOBRAZ DATA
1. AKTUALNE DATA

2. HLADAJ A ODCITAJ MERACE
2. PRENOS Z PC
2. MESACNE DATA 

3. VYBER CHECK POINT

3. PRENOS DO PC
3. KOMUNIKACIA

ad. DALSIE MERACE NA TRASE 
WorkAbout spustí odpočet meračov, patriacich k ďalšiemu check-point-u v poradí podľa z PC nahratej databanky

Počas odpočtu zobrazuje ID číslo merača s ktorým práve komunikuje, po skončení odpočtu na danom 

check point-e zobrazí štatistiku odpočtov. Pokiaľ sa nepodarí odpočítať všetky merače patriace k danému check 

point-u, požiada o schválenie novej komunikácie.

ad. HLADAJ A ODCITAJ MERACE
WorkAbout vyšle vyhľadávaciu výzvu pre všetky merače v dosahu,


zaeviduje si ID čísla ohlásených meračov a následne spustí odpočet

údajov týchto meračov. Ďalej pracuje rovnako ako v DALSIE MERACE NA TRASE.

ad. VYBER CHECK POINT
Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nie je pochôdzka vykonávaná presne


podľa v PC počítači definovanej trasy, je možné vybrať check point 

zodpovedajúci lokalite, v ktorej sa práve odpočet robí, a následne príkazom DALSIE MERACE NA TRASE 

merače odčítať.

ad. ZOBRAZ DATA
WorkAbout ponúkne zoznam odčítaných meračov a po vybraní merača zobrazí jeho data.

ad. PRENOS Z PC
Touto voľbou sa spustí komunikačný proces, ktorým sa prenesú údaje trasy do pamäti WorkAbout-u.

ad. PRENOS DO PC
Touto voľbou sa spustí komunikačný proces, ktorým sa prenesú načítané údaje meračov do databanky aplikácie RADIOMER.xls.

ad. AKTUALNE DATA


Nastavenie požiadavky odčítavania aktuálnych dat merača

ad. MESACNE DATA
Zadaním čísla mesiaca (0-24) sa nastaví požiadavka odpočítavania archívnych dat z meračov.

ad. KOMUNIKACIA
V tejto špeciálnej voľbe sa nastavujú komunikačné parametre, ako frekvenčné pásmo, kódovaný, či nekódovaný prenos, systém filtrácie, forma komunikácie s PC (sériový kábel, alebo rádio).

Tieto voľby stačí inicializačne nastaviť podľa skladby systému a požiadaviek zákazníka a pri bežných odpočtoch 

už nie je ani potrebné, ani žiadúce do tejto voľby zasahovať.

Možné ďalšie príslušenstvo pre rádioodpočtový systém pre WORKABOUT

[image: image4.png]


Bázová stanica Docking Station
Bázová stanica – stolné komunikačné zariadenie pre spojenie s periférnym portom PC počítača sériovým alebo paralelným (je potrebný doplňujúci interface modul RS232/Paralell I/F), napájanie terminálu cez externý adaptér 220V (súčasť dodávky) a nabíjanie hlavného aj doplnkového kompletu akumulátorov.

Indikátory na prednom paneli ukazujú stavy:

Zapnutia napájania, príjem/vysielanie dat z/do PC, stav nabíjania základných akumulátorov, stav nabíjania doplnkových akumulátorov. 

Bázová stanica slúži na odovzdávanie odpočtov z terminálu PSION WORKABOUT do PC počítača prostredníctvom sériového kábla a programu RADIOMER, inštalovanom v počítači.

[image: image5.png]s

tpr

twait




Аutomobilové komunikačné zariadenia

 (VIC 3 port RS232, 12V + V-clamp).
Automobilové komunikačné zariadenie  vykonáva napájanie terminálu a nabíjanie akumulátorov z palubnej siete automobilu 12 V, a tiež komunikáciu tromi sériovými portami s periférnymi zariadeniami.

Je vyrobené v kovovom puzdre so zabezpečením terminálu pred vypadnutím.

V-clamp – príslušenstvo na spoľahlivé upevnenie komunikačného zariadenia k panelu automibilu.

Automobilové komunikačné zariadenie slúži na pohodlné vykonávanie odpočtov meračov priamo z automobilu, pričom nadstavbová rádio hlavica môže byť pripojená aj priamo do konektorov automobilového komunikačného zariadenia. V tomto prípade je možné používať na skle automobilu pripevnenú anténu MHW (viď priložená dokumentácia).

Dodacie podmienky:

PSION WORKABOUT


2004-020-001

Docking station



2004-020-002

Automobilové komunikačné zariadenie
2004-020-003

Rádio hlavica RRTh


2004-021-001

Anténa whip FSK


2004-021-002

Dodacia lehota  3-5 týždňov
Anténa dipol MHW


2004-021-003

Nabíjačka pre RRTh


2004-021-004

Záruka 2 roky
RADIOMER.xls


2004-022-001

WORKRADIO.opo


2004-022-002

Po dohode možnosť prispôsobiť
hardware aj software konkrétnym požiadavkám odberateľa.










